Администрация муниципального образования город Новотроицк

Городская санитарно-противоэпидемическая комиссия

РЕШЕНИЕ

от  15 марта  2017 г.	№3

Итоги работы за 2016 год по обеспечению населения муниципального образования

город Новотроицк качественной водой,

организации и проведению производственного контроля

Председательствовал:

Буфетов Д.В. - председатель городской санитарно-противоэпидемической комиссии  администрации муниципального образования город Новотроицк, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по социальным вопросам.

Чижова О.В. - секретарь городской санитарно-противоэпидемической комиссии, ведущий специалист отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк.

Присутствовали члены комиссии:

Шапилов Ю.Н. - заместитель председателя комиссии, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической  работе  ГАУЗ «Больница  скорой медицинской помощи» г.Новотроицка, Энглас С.Е. - начальник отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк,  Морозов Д.В. - заместитель начальника Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (вместо начальника Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ряховских А.А.), Карева Т.П. – начальник управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк,  Безбородов Н.В. – начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк,  Макаров А.Г. – заместитель начальника  ОП №3 МУ МВД России «Орское», подполковник полиции (вместо начальника ОП №3 МУ МВД России «Орское» Смолкова А.А.).

Приглашены: Штанько П.Н. – заместитель начальника энергоцеха ООО «Управление коммунального хозяйства», Макаренко С.С. – директор МУП «ЖКХ п.Новорудный», Светлаков Д.Т. – специалист 1 категории управления архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк.

На территории муниципального образования город Новотроицк функционируют две организации, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения: ООО «Управление коммунального хозяйства» и МУП «ЖКХ п.Новорудный».

Согласно информации Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на территории муниципального образования город Новотроицк проведена определенная организационная работа, позволившая улучшить состояние питьевого водоснабжения и качества питьевой воды по показателям безопасности:

- стабильным остается показатель обеспеченности населения доброкачественной водой, в 2016 году он составил 98,7%, в т.ч. городское население – 99,7%, сельское -    86,8 %.

- за истекший период стабилизировалось качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям: в 2016 году удельный вес нестандартных проб составил 2,8 % (13 из 463), так же как и в 2015 году.

На протяжении ряда лет не регистрируются пробы питьевой воды, не соответствующие требованиям по микробиологическим показателям.

В  плановом порядке в рамках Федерального закона  РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» в 2016г. проводилась выездная проверка в отношении  ООО «Управление коммунального хозяйства». При проведении  контрольно-надзорных мероприятий выявлялись нарушения требований санитарного законодательства, а именно нарушение режима зон санитарной охраны, нарушение качества питьевой воды из разводящей сети.

По окончанию проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С целью реализации положений ст.23 Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Юго-Восточным ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в адрес главы муниципального образования город Новотроицк и гарантирующих организаций ООО «Управление коммунального хозяйства», МУП «ЖКХ п.Новорудный» были направлены  уведомления о несоответствии среднегодовых концентраций:  по жесткости - водозабор  с.Хабарное, п.Новорудный, с.Новоникольск, ст.Губерля;  по марганцу - водозабор ст.Губерля.

На  всех водозаборах, обеспечивающих питьевой водой население города, имеются разработанные и согласованные с Юго-Восточным ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области программы производственного контроля.

При этом, фактически производственный лабораторный контроль качества питьевой воды организован только на водозаборах, обеспечивающих питьевой водой население г.Новотроицка, с.Хабарное, п.Новорудный. Водозаборы 3-х населенных пунктов (с.Новоникольск,  ст.Губерля, разъезд 213 «А») не охвачены  производственным лабораторным контролем качества воды.

Лабораторный контроль качества питьевой воды осуществляется лабораторией ООО «Управление коммунального хозяйства», аккредитованной в установленном порядке на проведение данного вида работ.

В администрации муниципального образования город Новотроицк разработан «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы». В соответствии с планом осуществляется ежегодный капитальный ремонт магистральных водоводов. В 2016 году выполнено ограждение зон санитарной охраны Правобережного и левобережного источников водоснабжения,  благоустройство первых поясов скважин питьевого водозабора насосной станции первого подъема №13 (Аккермановское месторождение подземных вод), благоустройство санитарной зоны первого пояса скважин питьевого водозабора с.Хабарное, проведена переукладка водопроводных сетей с заменой стальных трубопроводов на полимерные в п.Новорудный.

В целях исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» городская санитарно-эпидемиологическая комиссия

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главе муниципального образования город Новотроицк Ю.Г.Араскину обеспечить:

1.1. Организацию и ведение мониторинга реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. Разработку технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

1.3. Приоритетность включения вопросов водоснабжения населения в планы основных направлений деятельности;

1.4. Доработку и корректировку рабочего проекта и обновление инженерных изысканий по объекту «Реконструкция комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Новотроицка», выполненного в 2006-2010 годах проектным институтом «ЛенВодоканалпроект»;

1.5. Первоочередную разработку муниципальных инвестиционных программ по улучшению водоснабжения, в том числе в сельских населенных местах;

1.6. Проведение мониторинга за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

1.7. Разработку и утверждение проекта зоны санитарной охраны и благоустройства скважин питьевого водозабора в п.Новорудный;

1.8. Разработку проектной документации на реконструкцию водоснабжения и строительства системы канализации в п.Аккермановка;

1.9. Благоустройство скважин Правобережного водозабора и ограждение первого пояса зон санитарной охраны Левобережного водозабора;

1.10. Не допускать строительства, в т.ч. индивидуального жилья, на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Управление коммунального хозяйства» (А.К.Ишутин) и МУП «ЖКХ п.Новорудный» (С.С.Макаренко):

2.1. Разработать и утвердить в администрации муниципального образования город Новотроицк планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на основании технического задания органа местного самоуправления;

2.2. Представить на согласование в Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области разработанные планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

Срок - до 1 июля 2017 года

3. Директору  МУП «ЖКХ п.Новорудный» (С.С. Макаренко) предусмотреть организацию и проведение лабораторного производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с согласованной программой производственного контроля на водозаборах и в распределительной сети следующих населенных пунктов: с.Новоникольск,  ст.Губерля, разъезд 213 «А».

4. Начальнику Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (А.А.Ряховских) в рамках полномочий:

4.1. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за исполнением Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

4.2. При осуществлении полномочий в рамках контроля исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ в случае выявления нарушений в отношении организаций, осуществляющих питьевое водоснабжение, применять адекватные меры административного реагирования и использовать судебную практику.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк А.В.Липатова, начальника отдела по социальной работе и трудовым отношениям администрации муниципального образования город Новотроицк С.Е.Энглас.

Председатель санитарно-противоэпидемической

комиссии - заместитель главы муниципального

образования город Новотроицк

по социальным вопросам                                                                    Д.В. Буфетов

Чижова О.В.

67-55-70

Разослано: Буфетову Д.В., Липатову А.В.,  Висковой Г.Ю.,  Юго-Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Орский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», ГАУЗ «БСМП», филиал ГБУЗ «ООКНД» «НЦПБ со СПИД», ГБУ «НГУВ»,  Каревой Т.П.,  ООО «УКХ», МУП «ЖКХ п.Новорудный», ОП №3 МУ МВД России «Орское»