Приложение

к постановлению главы муниципального

образования город Новотроицк

от 22.12.2008  №   2300-п

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушители | ящик с песком емкостью 0,5 м3 | бочка с водой и ведро | багор, топор |
| 1. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания людей | здание | 1 | - | 1* | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания людей | здание | 1* | - | 1* | - |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |

*Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечание:

1. Для жилых домов коридорного типа устанавливаются не  менее двух огнетушителей  на этаж.

2. Устанавливаются огнетушители, в зависимости от типа, емкостью не менее пяти литров (пяти килограммов).