Приложение

к постановлению главы муниципального

образования город Новотроицк

от 04.03.2009  №  333-п

Итоги  пожарно – тактического учения

26 февраля 2009 года  было проведено пожарно-тактическое учение,   на которое были привлечены: работники  муниципального  учреждения  культуры «Молодежный центр» (далее - МУК «Молодежный центр»), силы постоянной готовности:  24 пожарной части отряда  Государственной противопожарной службы № 5 МЧС России по Оренбургской области (далее - ПЧ-24), Станции скорой медицинской помощи, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД),  аварийно-дежурной службы  общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» (далее – ООО  «УКХ»).

Условия учения: возникновение пожара на 1-м этаже МУК «Молодежный центр» (на сцене), с общей площадью возгорания 15 кв.м., с присвоением пожару 3-го  номера.

- Действия должностных лиц и работников учреждения

В учреждении не отработан порядок оповещения  руководящего состава и оперативных городских  служб (пожарные, медицинские, милиция, коммунальные).

Работниками учреждения  (3 чел.)  до прибытия пожарной службы  были проведены следующие мероприятия:

- с введением вводной по учению вызвана пожарная служба «01»;

-  подготовлены (использованы) первичные средства пожаротушения (огнетушители);

- развернуты (подготовлены)  пожарные рукава в местах размещения пожарных гидрантов.

Руководителем учреждения:

- была организована встреча привлекаемых сил и средств для пожаротушения.

К основным  организационным  и практическим недостаткам можно отнести:

- не отработан порядок оповещения (отсутствует автоматическая пожарная сигнализация оповещения о пожаре) и эвакуации при  пожаре работающего персонала;

- не создано нештатное аварийно-спасательное формирование - отделение пожаротушения (назначен 1 ответственный за пожарную безопасность);

-  не назначены ответственные за пожарную безопасность в кабинетах;

- отсутствуют  поэтажные планы эвакуации;

- отсутствуют инструкции по действиям персонала при эвакуации при пожаре;

- отсутствуют  знаки пожарной безопасности;

- время эвакуации  на учении составило 20 минут;

- часть сотрудников при эвакуации отказалась эвакуироваться;

- не был произведен  учет  эвакуированных из здания людей;

- не организована эвакуация материальных ценностей.

Руководителем учреждения:

- не  продублировано доведение оповещения о возникновении пожара до оперативных городских  служб (пожарных, медицинских, милиции, коммунальной);

-  прибывшим пожарным подразделениям не предоставлены: списочный состав работников, находящихся на рабочих местах  до пожара и  количество эвакуированных при пожаре.

II.  Действия сил постоянной готовности

Подразделения ПЧ-24:

- прибыли своевременно на место пожара  (время прибытия -  6 минут);

- провели разведку,  развернули технику, подали стволы.

Как недостатки отмечаются:

-  организация тушения  пожара началась без проведения мероприятий по спасению людей;

- по прибытию на место пожара не был подтвержден номер вызова.

Охрана общественного порядка:

- экипаж  ГИБДД  своевременно прибыл к месту пожара (время прибытия - 8 минут);

- организовано оцепление и регулировка подъездов.

Скорая  медицинская помощь:

-  бригада  скорой помощи прибыла своевременно (время прибытия  1-й бригады -11 минут, 2-й бригады – 20 минут);

- личный состав бригад  обучен порядку действий по прибытию к месту пожара;

-  набор медицинского имущества  укомплектован   для оказания помощи  пострадавшим  при пожаре.

Аварийно - дежурная служба  ООО «УКХ»:

- электрогруппа  прибыла  к месту пожара (время прибытия - 15 минут),   провела отключение электричества.

Как недостаток отмечается:

-   не прибыла водовозка для обеспечения противопожарных мероприятий  водой.