Приложение № 2                                                                     к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк                                                                             от 17.10.2013  №  2157-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК

1. Настоящие Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) устанавливают            порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории муниципального            образования город Новотроицк.

2. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО  независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в пользование (на баланс).

3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и сопоставление последних с учётными данными;

- определение фактического состояния ЗС ГО и выработка предложений об их дальнейшей эксплуатации;

- сверка учётных сведений (наличие паспорта ЗС ГО);

- приведение учётных данных в соответствие с фактическими параметрами 
ЗС ГО;

- выявление пользователей, владельцев, установление собственников ЗС ГО;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или                     используемых не по назначению ЗС ГО, а также нарушений в их использовании;

- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;

- выработка предложений для принятия решений о дальнейшем                     использовании ЗС ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО;

- корректировка автоматизированной базы данных ЗС ГО;

- определение перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий в области гражданской обороны и защиты населения федеральными органами         исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской   Федерации и органами местного самоуправления.

Предложения о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО      формируются исходя из следующих рекомендаций:

а) к федеральной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах федеральных органов исполнительной     власти и организаций, находящихся в их ведении;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций федеральной формы собственности.

б) к собственности субъекта Российской Федерации относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах органов исполнительной власти           субъектов Российской Федерации;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.

- ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения соответствующего              субъекта Российской Федерации.

в) к муниципальной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые для укрытия населения соответствующего                   муниципального образования;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся в муниципальной собственности.

4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения ЗС ГО                     территориальной и объектовыми инвентаризационными комиссиями.

Объектовые инвентаризационные комиссии осуществляют непосредственное проведение инвентаризации в организациях-балансодержателях ЗС ГО.

Объектовые инвентаризационные комиссии создаются приказом руководителя организации-балансодержателя ЗС ГО независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (в составе не менее 3 человек).

Председателем объектовых комиссий целесообразно назначать заместителей руководителей организаций.

Объектовые инвентаризационные комиссии осуществляют непосредственный осмотр ЗС ГО и представляют данные о результатах инвентаризации ЗС ГО в организациях в инвентаризационные комиссии муниципальных образований.

Председатели объектовых инвентаризационных комиссий обеспечивают допуск городской инвентаризационной комиссии в защитные сооружения гражданской обороны, находящиеся на балансе (в пользовании) организаций и представляют документы, обосновывающие права организаций в отношении ЗС ГО.

Каждая инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор и несёт                 ответственность за полноту и точность фактических данных о ЗС ГО, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет следующие работы:

5.1. Проверка наличия и состояния паспортов и журналов учёта ЗС ГО, их    соответствие реестрам учета государственного и муниципального имущества        органов, осуществляющих управление имуществом. Фактическое наличие ЗС ГО, его состав и основные характеристики определяются путём обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации.

5.2. Проверка наличия документов, подтверждающих права пользователей 
ЗС ГО.

5.3. Проверка наличия и состояния паспортов и журналов учёта ЗС ГО, их соответствие реестрам учёта государственного и муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом. Фактическое наличие ЗС ГО, его состав и основные характеристики определяются путём обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации.

В случаях, когда в ходе инвентаризации выявляется отсутствие плана ЗС ГО, удостоверенного органами БТИ, являющегося приложением к паспорту ЗС ГО, определение состава помещений ЗС ГО производится комиссией. При этом на копии имеющихся документов БТИ по подземной части здания, в котором находится ЗС ГО, красным цветом наносятся границы ЗС ГО, на каждом листе дополнительно указываются (при отсутствии) полный адрес ЗС ГО и место расположения в составе здания (улица, номер дома, корпуса, подъезда, этаж). На каждом листе делается запись, скреплённая подписями всех членов соответствующей инвентаризационной комиссии (подкомиссии):

В красных линиях показаны границы ЗС ГО инв. № ______.

Экспликация помещений ЗС ГО инв. № ______ прилагается.

Дата инвентаризации ЗС ГО «____» _____________ 20___г.

На основании данной записи руководитель организации–балансодержателя (пользователя) организует оформление паспорта ЗС ГО в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583.

5.4. Визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО 
(5-8 снимков):

- общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов,       воздухозаборных и вытяжных каналов;

- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

- у отдельно стоящих ЗС ГО – состояние обвалования, у встроенных –          состояние отмостки;

- исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения.

5.5. Проверка наличия эксплуатационной документации ЗС ГО, в соответствии с перечнем, утверждённым приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

5.6. Заполнение инвентаризационной карточки на каждое ЗС ГО по             прилагаемой форме № 11. По окончании составления инвентаризационных           ведомостей карточка передается на хранение в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

6. Составление инвентаризационных ведомостей по прилагаемым формам 
№№ 1, 2, 3, 4, которые подписывают все члены инвентаризационной комиссии.

7. При выявлении фактов отсутствия учётных документов или несоответствия учётных данных фактическим, инвентаризационная комиссия должна включить      в ведомость реальные показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

8. В случае выявления неучтённых ЗС ГО их инвентаризация и оценка        технических параметров и технического состояния проводится в соответствии с Правилами по эксплуатации ЗС ГО.

9. В случае выявления ЗС ГО, необоснованно поставленных на учёт,             инвентаризационная комиссия вносит такие объекты в отдельные                           инвентаризационные ведомости по прилагаемой форме № 3.

10. Оценка готовности ЗС ГО осуществляется следующим образом:

- защитные сооружения при проверке содержания и эксплуатации в              зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и внутреннего оборудования оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приёму укрываемых.

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если их ограждающие     конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП «Защитные сооружения ГО», обеспечивают защиту от расчётных поражающих факторов,     имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются обученными      формированиями убежищ и укрытий.

Убежище или укрытие считается не готовым, если оно не отвечает хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств.

В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства убежищ и укрытий. Эти   недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств (ОВ, РВ, БС).

| # НЕ ГОТОВО | # ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО |
| --- | --- |
| 1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитных герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расшири-тельных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; Неисправность или отсутствие ГК со стороны "чистых" помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие СНиП П-11-77* конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов Затопление грунтовыми или сточными водами. | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Отсутствие эксплуатационно-техничес кой документации. Сырость в убежищах и укрытиях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.). Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприёмных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Отсутствие тамбур - шлюзов в убежищах вместимостью более 300 человек. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |
| 2. Системы жизнеобеспечения укрываемых |  |
| Неисправность или отсутствие: вентиляторов, двигателей к ним; редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС. | Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям; нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стёкол; неисправность части электроосветительных приборов; отсутствие телефона и радиотрансляции. |
| 3. Защита от ОВ, РВ и БС |  |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Отсутствие трубки для измерения подпора. Неисправность противопыльных фильтров, фильтров - поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ- 150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования. Отсутствие заполненных кислородных баллонов. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность. | Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности. Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к "Грязной" стороне, отсутствие люк - вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. |

11. В случае выявления фактов использования ЗС ГО без надлежащим образом оформленных прав, инвентаризационная комиссия отражает данные случаи в ведомости.

12. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации, предоставления заведомо ложной информации либо препятствования проведению инвентаризации, к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры.

13. Порядок отчётности по итогам инвентаризации ЗС ГО.

13.1. До 31.07.2014 формирование, согласование, утверждение и представление инвентаризационной комиссией муниципального образования город Новотроицк в областную инвентаризационную комиссию отчётных материалов по инвентаризации ЗС ГО по прилагаемым формам №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Материалы фотофиксации направляются в печатном (цветном) виде  и на электронном носителе (диск CD, DVD).

13.2. Отчётные (табличные и текстовые) документы по инвентаризации оформляются и представляются на бумажном носителе (формат А4) и в электронном виде, материалы фотофиксации оформляются и представляются на бумажном носителе (формат не менее 10 см х 15 см) и в электронном виде (носитель – диск CD (DVD).

13.3. Сводные показатели инвентаризации оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной и военной тайны.

13.4. При выявлении в ходе инвентаризации нарушений действующего законодательства в области содержания и использования ЗС ГО виновные в допущенных нарушениях юридические и физические лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В случае, когда привлечение к ответственности виновных не входит в компетенцию инвентаризационных комиссий, участвующих в проведении инвентаризации, соответствующие материалы направляются в компетентные органы по подведомственности.

13.5. Хранение всех документов, связанных с инвентаризацией ЗС ГО (актов, инвентаризационных ведомостей), осуществляется до завершения следующей инвентаризации ЗС ГО.

14. Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО:

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обследование членами инвентаризационных комиссий ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии с планом, проверка наличия и правильности оформления документации на данные объекты, фотофиксация. | до 30.06.2014 | Инвентаризационные комиссии |
| 3. | Формирование, согласование, утверждение и представление в областную инвентаризационную комиссию отчётных материалов по инвентаризации ЗС ГО по установленным формам. | до 31.07.2014 | Инвентаризационные комиссии |
| 4. | Формирование и согласование с Главным управлением МЧС России по Оренбургской области перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения | до 31.07.2014 | Инвентаризационные комиссии |

8

# Форма № 1

Инвентаризационная ведомость убежищ гражданской обороны,

находящихся на территории ____________________________, по состоянию на _____________ 2014 г.

(наименование субъекта)

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения убежища, с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежища/ вид правообладания | Наличие паспорта убежища | Номер убежища в реестре имущества | Инвентарный номер убежища | Тип убежища | Класс убежища | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Наличие III режима | Заключение договора использования ЗС ГО | Использование в мирное время | Наименование файлов фотофиксации | Готовность к приёму укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | фамилия, ИО |
| Члены инвентаризационной комиссии |  |  |
|  | подпись | фамилия, ИО |
|  | подпись | фамилия, ИО |
|  | подпись | фамилия, ИО |

# Порядок заполнения формы № 1

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес, например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России, 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища, например: 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, д. 5, стр. 3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища: "Ф" – федеральная; "Г" – государственная республик, краев и областей; "М" – муниципальная; "Ч" – частная. Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища, оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища, например: 1539 – 34, где 1539 -  инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, 34 – код субъекта Российской Федерации по прилагаемой таблице № 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища: ВУ – встроенное; ОСУ – отдельно стоящее; БВУ – быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища: А-II; А-III; А-IV и А-V.

10. В графе 10 указывается вместимость убежища в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища нормам проектирования ИТМ ГО: соответствует – "+";

не соответствует – "-".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища, например: 1999.

14. В графе 14 указывается наличие III режима вентиляции (регенерации) воздуха: есть в наличии - "+";

отсутствует– " - ".

15. В графе 15 указывается наличие заключенного договора на использование убежища (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994г. № 359): есть в наличии - "+";

отсутствует – " - ".

16. В графе 16 указывается использование убежища в мирное время: при наличии заключенного договора аренды - аренда;

для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) – ОЭ;

не используется - проставляется "0".

17. В графе 17 указывается наименование файлов фотофиксации на электронном носителе;

18. В графе 18 указывается готовность убежища к приёму укрываемых: готово к приему укрываемых – гот;

требует текущего  ремонта – тр;

требует капитального  ремонта – кр.

19. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

20. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр – направляется в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр МЧС России;

4 экземпляр – направляется в соответствующий субъект Российской  Федерации;

5 экземпляр – направляется в территориальное управление Росимущества по субъекту Российской Федерации.

# Форма № 3

Перечень

защитных сооружений  гражданской обороны, необоснованно поставленных на учет,

находящихся на территории ____________________________ по состоянию на _____________ 2014 г.

(наименование субъекта)

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежищ, (ПРУ) | Наличие паспорта убежища (ПРУ) | Номер убежища (ПРУ) в реестре имущества | Инвентарный номер убежища (ПРУ) | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Убежища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | фамилия, ИО |
| Члены инвентаризационной комиссии |  |  |
|  | подпись | фамилия, ИО |
|  | подпись | фамилия, ИО |

Примечание: в перечень необоснованно поставленных на учёт вносятся объекты, находящиеся на учёте, не являющиеся ЗС ГО и не имеющие признаков ЗС ГО

# Порядок заполнения формы № 3

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес, например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России, 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища (ПРУ), например: 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, д. 5, стр. 3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища (ПРУ): "Ф" – федеральная; "Г" – государственная республик, краев и областей; "М" – муниципальная; "Ч" – частная.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища (ПРУ), оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища (ПРУ) в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 1539 – 34, где 1539 -  инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, 34 – код субъекта Российской Федерации по прилагаемой таблице № 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ – встроенное; ОСУ – отдельно стоящее; БВУ – быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

10. В графе 10 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО: соответствует     – "+";

не соответствует – "-".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

14. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр – направляется в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствующий региональный центр МЧС России;

4 экземпляр – направляется в соответствующий субъект Российской  Федерации;

5 экземпляр – направляется в территориальное управление Росимущества по субъекту Российской Федерации.

# Форма № 4

Сводная ведомость результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории ___________________________, по состоянию на ____________2014 г.

(наименование субъекта)

| № п/п | Показатели инвентаризации | Единица измерения | Наименование ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убежища |  |  |  |  | ПРУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе по классам |  |  |  | Всего | В том числе по группам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А-II | А-III | А-IV | А-V |  | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 |
| 1. | Количество ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектная вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическая вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соответствуют нормам проектирования ИТМ ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие паспорта ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Готовность к приёму укрываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Готовы | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Требуют текущего ремонта | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Требуют капитального ремонта, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Затоплено грунтовыми и техногенными водами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Разрушение строительных конструкций | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | По другим причинам | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Имеется договоров на использование ЗС ГО (с организациями о правах и обязанностях в отношении объектов ГО по ППРФ № 359). | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Использование ЗС ГО в мирное время, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Используется для нужд организации | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Сдано в аренду. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Распределение ЗС ГО по годам ввода в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | до 1960 года включительно | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | 1961-1975 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | 1976 – 1992 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | с 1993 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выявлено ранее неучтённых ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выявлено бесхозных ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Выявлено неправомочных списаний, уничтожения ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предлагаемые к снятию с учёта ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приватизированные ЗС ГО, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | до 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | после 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Отсутствие ЗС ГО по адресу, указанному в учётных данных | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | фамилия, ИО |
| Члены инвентаризационной комиссии |  |  |
|  | подпись | фамилия, ИО |
|  | подпись | фамилия, ИО |
|  | подпись | фамилия, ИО |

# Порядок заполнения формы № 4

1. Все строки сводной ведомости результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны должны быть заполнены в соответствии с поставленными вопросами.

2. В строке 6 указывается процент заключения договоров на использование (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994г. № 359) (за 100% принимается все приватизированные организации, имеющие на своем балансе (в пользовании) ЗС ГО).

3. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

# Форма № 8

Перечень ЗС ГО, предлагаемых к оставлению в федеральной собственности,

находящихся на территории ____________________, по состоянию на _____________ 2014 г.

(наименование субъекта)

| №№ п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда | Инв. № | Форма собственности ЗС ГО | Тип ЗС ГО | Класс ЗС ГО | Вместимость, чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Заключение договора на использование ЗС ГО | Год ввода в эксплуатацию | Использование в мирное время | Готовность к приёму укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Руководитель территориального управления Росимущества |  |  |
| --- | --- | --- |
| МП | подпись | фамилия, ИО |
| Начальник Главного управления МЧС России по ________________ |  |  |
| наименование субъекта РФ | подпись | фамилия, ИО |

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр – направляется в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствующий  региональный центр МЧС России;

4 экземпляр – направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр – направляется в территориальное управление Росимущества по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Департамент гражданской защиты  МЧС России;

7 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в ФГБУ ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Росимущество, г. Москва (Управление по размещению федеральных органов власти и иных организаций).

# Форма № 9

Перечень ЗС ГО, предлагаемых к передаче в государственную собственность,

находящихся на территории ____________________________, по состоянию на _____________ 2014 г.

(наименование субъекта)

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда | Инв. № | Форма собственности ЗС ГО | Тип ЗС ГО | Класс ЗС ГО | Вместимость, чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Заключение договора использования ЗС ГО | Использование в мирное время | Готовность к приёму укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Руководитель территориального управления Росимущества |  |  |
| --- | --- | --- |
| МП | подпись | фамилия, ИО |
| Руководитель субъекта РФ |  |  |
| МП | подпись | фамилия, ИО |
| Начальник Главного управления МЧС России по ________________ |  |  |
| наименование субъекта РФ | подпись | фамилия, ИО |

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр – направляется в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в                 соответствующий  региональный центр МЧС России;

4 экземпляр – направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр – направляется в территориальное управление Росимущества по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Департамент гражданской защиты  МЧС России;

7 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в ФГБУ ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Росимущество, г. Москва (Управление по размещению федеральных органов власти и иных организаций).

# Форма № 10

Перечень ЗС ГО, предлагаемых к передаче в муниципальную собственность,

находящихся на территории ____________________________, по состоянию на _____________ 2014 г.

(наименование субъекта)

| №№ п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда | Инв. № | Форма собственности ЗС ГО | Тип ЗС ГО | Класс ЗС ГО | Вместимость, чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Заключение договора использования ЗС ГО | Использование в мирное время | Готовность к приёму укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Руководитель территориального управления Росимущества |  |  |
| --- | --- | --- |
| МП | подпись | фамилия, ИО |
| Руководитель администрации |  |  |
| МП | подпись | фамилия, ИО |
| Начальник Главного управления МЧС России по ________________ |  |  |
| наименование субъекта РФ | подпись | фамилия, ИО |

МП

1. Форма отрабатывается в 8 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

2 экземпляр – направляется в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в                 соответствующий  региональный центр МЧС России;

4 экземпляр – направляется в субъект Российской Федерации;

5 экземпляр – направляется в территориальное управление Росимущества по субъекту Российской Федерации;

6 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Департамент гражданской защиты  МЧС России;

7 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в ФГБУ ВНИИ ГОЧС;

8 экземпляр – направляется через главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации  и региональный центр МЧС России в Росимущество, г. Москва (Управление по размещению федеральных органов власти и иных организаций).

24

Форма № 11

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)

(убежища, противорадиационного укрытия)

№ ____ / _________

(код региона/ инвентарный номер)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес места расположения ЗС ГО  _________________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома, строение, корпус, номер подъезда)

2. Форма собственности ЗС ГО (нужное подчеркнуть): федеральная; государственная республик, краев и областей; муниципальная; частная

3. Наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО  _______________

Вид правообладания ЗС ГО     ______________________________________________

(собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение или ответственное хранение)

4.	Ведомственная принадлежность организации    _______________________________

5.	Адрес организации     ____________________________________________________

6.	Форма собственности организации _________________________________________

7.	Наименование проектной организации и кем утвержден проект  ________________

8.	Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО _______

9.	Назначение ЗС ГО в мирное время по проекту  _______________________________

10.	Организация, эксплуатирующая ЗС ГО ___________________________________

11.	Номер ЗС ГО в реестре имущества ________________________________________

12.	Инвентарный номер ЗС ГО ______________________________________________

13.	Тип (расположение) ЗС ГО (нужное подчеркнуть):

ВУ - встроенное в здание ______ этажей, ОСУ - отдельно стоящее, ГВ - в горной выработке.

14.	Класс убежища (нужное подчеркнуть): А-II, A-III, A-IV, A-V

15.	Группа ПРУ (нужное подчеркнуть): П-1, П-2, П-3. П-4. П-5

16.	Проектная вместимость, чел.  ___________________________________________

17.	Фактическая вместимость, чел. _________________________________________

1 8. Кто укрывается  _______________________________________________________

(наименование организации, категория населения)

19.	Общая площадь, м2  ____________________________________________________

20.	Общий объем, м3   _______________________________________________________

21.	Шифр проекта _________________________________________________________

22.	Наличие паспорта ЗС ГО  _______________________________________________

(обязательно указать наличие поэтажных планов и экспликаций)

23.	Соответствие нормам ИТМ ГО ___________________________________________

24.	Дата ввода в эксплуатацию      __________________________________________

(число, месяц, год)

25.	Готовность ЗС ГО к приёму укрываемых (нужное подчеркнуть): Готово; Ограниченно готово - требует текущего ремонта; Не готово - требует капитального         ремонта.

26.	Время приведения ЗС ГО в готовность (ч) __________________________________

27.	Наличие III режима вентиляции   _________________________________________

28.	Дата и вид проведения последнего ТО  ____________________________________

29.	Сведения о реконструкциях и ремонтах ___________________________________

30.	Дата последнего ремонта и его вид  ______________________________________

(капитальный, косметический, частичный и т.п.)

31.	Заключение договора по постановлению Правительства РФ от 23.04.94 № 359 ___

32.	Характер использования в мирное время (нужное подчеркнуть): Используется для нужд организации: Сдано в аренду: Не используется

33.	Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть): Соответствует учетным данным; Выявлено как ранее не учтенное; Выявлено как бесхозное; Выявлено как неправомочно списанное

34. Состав звена обслуживания, чел.   ________________________________________

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

- Наличие ДЭС (марка, мощность)  ________________________________________

- Степень герметизации (величина подпора воздуха)  _________________________

- Количество входов, ед.    ________________________________________________

- Количество аварийных (запасных) выходов, ед.   ____________________________

- Количество дверей и ставней (с указанием марки и шифра):

защитно-герметических, ед.      ______________________________________________

герметических, ед.  ________________________________________________________

6.	Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС ГО по форме:

| № п/п | Вентиляционная система |  |  | Фильтры и средства регенерации |  | Герметические клапаны |  | Противовзрывные секции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип вентиляторов | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приточная: - режим чистой вентиляции - режим фильтровентиляции - режим рециркуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вентиляция ДЭС - приточная - вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Насосы |  |  | Калориферы и воздухоочистители |  |  | Холодильные машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Производительность |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

- Наличие, перечень и состояние измерительных приборов ____________________

- Наличие средств связи и оповещения: телефон, номер	; система оповещения 	; радиоточка _____________________________

- Система отопления (наличие отключающих задвижек) ______________________

- Система энергоснабжения   _____________________________________________

- Система водоснабжения, общее состояние     ______________________________

(водопровод, скважина, емкость, водозаборный резервуар, наличие отключающих задвижек)

- Тип канализации, ее состояние и количество санитарно-технических приборов, наличие отключающих задвижек ________________________________________

- Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище ______________

Общее состояние убежища (ПРУ) (протечки, герметичность, затоплено         грунтовыми или техногенными водами; разрушения строительных конструкций; и т.п.)    ______________________________________________________________

- Перечень технической документации и место ее хранения  ___________________

- Наличие и место нахождения незаваливаемых ориентиров ____________________

1 7.	Сведения о возможных катастрофических воздействиях _____________________

- Место нахождения ключей, телефон, ответственное должностное лицо ________

- Организация, формирующая звено обслуживания  __________________________

III. ДАННЫЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ:

| № п/п | Дата, вид проводимых работ | Наименование ремонтируемого (заменяемого) оборудования (тип. ГОСТ, марка) | Дата, причина выхода из строя оборудования | Даты начала и окончания работ по снятию (демонтажу)/ установке (монтажу) нового (отремонтированного) оборудования | Кому и когда передано в ремонт | Дата получения из ремонта (вид, тип. марка) | Дата, причина, установки нового оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номера файлов фотофиксации  _______________________________________________

Дата заполнения _________________________________

Руководитель организации, на балансе которой

находится ЗС ГО (собственник)    __________________     _______________________

подпись                                                       фамилия И.О.

МП

Представитель ГУ МЧС России по субъекту

Российской Федерации       _________________           ________________________

подпись                                                               фамилия И.О.

Представитель органов исполнительной

власти   ____________           ________________________

подпись                                                      фамилия И.О.

Приложение: 8 снимков фотофиксации ЗС ГО в печатном и электронном видах, 5 снимков внутреннего оборудования (фильтровентиляционной, ДЭС – при наличии, помещения для укрываемых, санузел, защитно-герметические двери, системы водоснабжения и отопления) и 3 снимка снаружи ЗС ГО (вход в сооружение, состояние обвалования (для ВУ – отмостки), вентиляционные оголовки)

Примечание: Срок хранения карточки до окончания следующей инвентаризации.

Главный специалист отдела гражданской

защиты администрации муниципального

образования город Новотроицк                                                                    А.В. Тыщенко