Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от  25.04.2013   № 861-п

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | наименование зданий и помещений | защища-емая площадь | Первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушители | ящик с песком ёмкостью 0,5 м3 | ёмкость с водой и ведро | Багор / топор | Лопата совковая | Войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |
| 1. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания людей | здание | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания людей | здание | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 |
| 5. | Квартира многоквартирного жилого дома ** | квартира | 1 | - | - | - | - | - |

*     - устанавливаются в период проживания (в летнее время).

* * - рекомендуется установка в квартире:

- а) автономных дымовых пожарных извещателей

- (п. 7.3.3 СНиП  31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»);

- б) отдельного пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем на сети хозяйственно-питьевого водопровода. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

- (п. 7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

Примечание:

1. Для жилых домов коридорного типа устанавливаются не  менее двух огнетушителей  на этаж.

2. В индивидуальных жилых домах, имеющих летний водопровод, рекомендуется предусмотреть возможность тушения пожаров с его помощью с использованием поливочных шлангов.