- Приложение 3

к муниципальной целевой программе

"Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город

Новотроицк Оренбургской области"

на 2012 - 2016 годы

Перечень строек и объектов для муниципальных нужд, финансируемых в рамках программы за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по муниципальному образованию город Новотроицк Оренбургской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | Срок реализации (год) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт верхнего блока конвективной части котла КВГМ-100 на ПОК-2 | 5 400,000 | 2013 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения в п.Новорудный с заменой модульной газовой котельной, вт.ч. ПИР | 3 954,000 | 2013 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых межквартальных сетей с увеличением диаметра тепломагистрали на участке Рынок – плавательный бассейн «Волна» с Ø 273мм до Ø 325мм протяженностью 70 м | 7 067,081 | 2014 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 4 | Капремонт силового кабеля 6кВ фидер № 21 от ПС 3 Город по ул. Зеленая (кабель АСБлУ прот.1150м) | 2 675,351 | 2013 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| 5 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по ул. Советская – ул.Винокурова 2, Ду 630 мм – 630 м. | 4 117,919 | 2014 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| Перечень мероприятий систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | Строительство зон санитарной охраны (ЗСО Правый берег) водозабора г. Новотроицк | 1 000,000 | 2013 |  |
| 7 | Капитальный ремонт оборудования (автоматизации) скважин Левобережного водозабора (5 штук) | 550,0 | 2015 | Для стабильной и оперативной работы по управлению скважинами, экономия энергоресурсов. |
| 8 | Капитальный ремонт (закольцовка) магистрального Юго-Западного водовода в г. Новотроицке | 3 040,000 | 2013 | Улучшение качества водоснабжения города |
| 9 | Капремонт КЛ-6 кВ от ПС-2 Город до подкачивающей насосной № 2 на 6 пролетов | 1 679,000 | 2013 |  |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального водовода по ул. Зеленой от насосной № 5 до ул. Зеленая , 59. | 7 350,000 | 2013 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение качества водоснабжения |
| Перечень мероприятий систем водоотведения |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт метантенка | 7 200,000 | 2014 | Физический износ, предотвращение аварийных ситуаций, экономичная работа очистных сооружений |
| 12 | Фекальная насосная № 2 | 835,000 | 2015 | Физический и моральный износ арматуры Ø800 мм – 1 шт., Ø600 мм – 2 шт., Ø500 мм – 2 шт. |
| 13 | Замена парового котла Е1/9-1Г № 2 на очистных сооружениях | 787,000 | 2013 | Физический износ, предотвращение аварийных ситуаций |

Начальник управления архитектуры и

капитального строительства администрации

муниципального образования

город Новотроицк Оренбургской области			    О.Б. Рудометов