- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- город Новотроицк

- от _21.02.2014_№_261-п__

- Приложение 3

к муниципальной программе

"Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город

Новотроицк Оренбургской области"

на 2012 - 2016 годы

Перечень строек и объектов для муниципальных нужд, финансируемых в рамках программы за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по муниципальному образованию город Новотроицк Оренбургской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | Срок реализации (год) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт верхнего блока конвективной части котла КВГМ-100 на ПОК-2 | 5 467,158 | 2013 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения в п.Новорудный с заменой модульной газовой котельной, вт.ч. ПИР | 148,681 | 2013 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей |
|  |  | 3 900,000 | 2014 |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых межквартальных сетей с увеличением диаметра тепломагистрали на участке Рынок – плавательный бассейн «Волна» с Ø 273мм до Ø 325мм протяженностью 70 м | 7 067,081 | 2016 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей |
| 4 | Капремонт силовой кабельной линии 6кВ, фидер 21 по ул. Зеленая, от ПС "Город-3" до ТП-49 (ул. Зеленая, 19А), и от ТП-49 (ул. Зеленая, 19А) до ТП-50А (р-он дома № 21А по ул. Зеленой) | 2 728,945 | 2013 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| 5 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по ул. Советская – ул.Винокурова 2, Ду 630 мм – 630 м. | 11 317,919 | 2015 | Уменьшение физического износа, улучшение качества теплоснабжения |
| 6 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по ул. Марии Корецкой 8-20 (Ду 630 мм, прот. 1020 м) | 21 291,000 | 2016 |  |
| 7 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по пр. Колмсомольский (БОК-Лада; Ду 630 мм, прот. 540 м) | 12 000,000 | 2014 |  |
| 8 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по пр. Металлургов от стоянки до «Абсолюта» (Ду 630 мм, прот. 290 м) | 6 091,000 | 2014 |  |
| 9 | Капитальный ремонт боковых экранов и коллекторов котла КВГМ-100, замена задвижек и обратных клапанов на сетевых насосах на ПОК-2 | 8 580,000 | 2014 |  |
| 10 | Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Винокурова (Ду 53 мм, прот. 1500м), в т.ч. ПИР | 1 000,000 | 2014 |  |
| Перечень мероприятий систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Строительство зон санитарной охраны (ЗСО Правый берег) водозабора г. Новотроицк | 1 000,000 | 2013 |  |
|  |  | 1 000,371 | 2014 |  |
| 12 | Капитальный ремонт оборудования (автоматизации) скважин Левобережного водозабора (5 штук) | 550,0 | 2015 | Для стабильной и оперативной работы по управлению скважинами, экономия энергоресурсов. |
| 13 | Капитальный ремонт (закольцовка) магистрального Юго-Западного водовода в г. Новотроицке | 2 927,842 | 2013 | Улучшение качества водоснабжения города |
| 14 | Капремонт КЛ-6 кВ от ПС-2 Город до подкачивающей насосной № 2 на 6 пролетов | 1 706,560 | 2013 |  |
| 15 | Капитальный ремонт магистрального водовода по ул. Зеленой от насосной № 5 до ул. Зеленая , 59. | 10 914,122 | 2013 | Повышение качества коммунальных услуг, улучшение качества водоснабжения |
| 16 | Реконструкция Северо-Западного водовода от ул. Радищева до ул. Степная (Ду 500 мм, прот. 650 м) | 7 210,000 | 2016 |  |
| 17 | Капитальный ремонт магистрального водовода по ул. Зеленая от ул. Зеленая д. 7 до ул. Зеленая д. 28А (насосная № 3) (Ду 630 мм, прот. 1404 м) | 26 905,000 | 2015 |  |
| 18 | Монтаж реклаузера на воздушной линии 6 кВ фидер № 11 ПС 1 «Водоподъем» (реклаузер вакуумный - 3 шт., опора центрифугированная-1 шт.) | 2 707,000 | 2015 |  |
| Перечень мероприятий систем водоотведения |  |  |  |  |
| 19 | Фекальная насосная № 2 | 835,000 | 2015 | Физический и моральный износ арматуры Ø800 мм – 1 шт., Ø600 мм – 2 шт., Ø500 мм – 2 шт. |
| 20 | Замена парового котла Е1/9-1Г № 2 на очистных сооружениях | 992,043 | 2013 | Физический износ, предотвращение аварийных ситуаций |
| Перечень мероприятий электротехнического хозяйства |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт воздушной линии пос. Северный по ул. Чкалова, Кутузова, Ломоносова, Победы, Островского, Гоголя (монтаж КТНП с трансформатором тока ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ, опора ж/б – 40 шт., провод СИП 3130 м) | 1 712,000 | 2015 |  |
| 22 | Капитальный ремонт силовой воздушной линии (замена головного провода на СИП) пос. Северный от КТНП-5 по ул. Некрасова, Нахимова, Луговая, Степная (монтаж КТНП с силовым трансформатором ТМ-630 кВА 6/0,4, опора ж/б -189 шт., провод СИП-21 230 м) | 6 649,000 | 2016 |  |

Начальник управления архитектуры и

капитального строительства администрации

муниципального образования

город Новотроицк Оренбургской области			    О.Б. Рудометов