Приложение 2

к муниципальной

программе «Безопасность

муниципального образовательного

учреждения дополнительного

образования детей  на 2013-15 гг»

муниципального образования

город  Новотроицк

- Объемы

- финансирования  программы за счет средств местного бюджета

- по годам, заказчикам и направлениям  расходования  средств

( рублей )

|  | Всего в 2013 – 2015 годах | В том числе по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего - | 5909174 руб. | 2 200 000 руб. | 1 499 174 руб. | 2 210 000 руб. |
| в том числе : |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в МАОУДОД ДЮСШ №2 (ул.Строителей,5); МОАУДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК, ул.Орская,2) | 600 000 | 400 000 | 0 | 200 000 |
| Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в МАОУДОД ДЮСШ «Волна» (2,3 этаж) (ул.Советская, 75). | 379 570 | 190 070 | 189 500 | 0 |
| Восстановление наружного освещения в МОАБУДОД«Юность»; МОАУ ДОД ДЮСШ № 1; МАОУ ДОД ДЮСШ № 2; | 150 000 | 0 | 0 | 50 000 100 000 |
| Замена электроосвещения согласно ППБ в складских и подвальных помещениях в МАОУ ДОД ДЮСШ №2, | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Приведение электрохозяйства МОБУДОД в соответствие с ПУЭ: МОАУ ДОД ДЮСШ № 1; МАОУ ДОД ДЮСШ № 2 (ул.Мира,1Б) МОАУ ДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК, ул.Орская,2) | 500 000 |  |  | 200 000 100 000 200 000 |
| Приобретение оборудования и монтаж системы аварийного освещения путей эвакуации в МАОУДОД ДЮСШ №2; МОАУДОД ДЮСШ «Юность» (ул. Советская,24, Зеленая,61, Уральская,23а | 300 000 | 200 000 | 100 000 0 | 0 |
| Замена на окнах глухих решеток на распашные в МАОУДОД ДЮСШ №2 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| Приобретение и установка противопожарных дверей в МОАУДОД ДЮСШ «Юность» | 71 800 | 45 000 | 26 800 | 0 |
| Разработка проекта и выполнение работ по устройству отдельного выхода из подвала в МОАУДОД ДЮСШ «Спартак» | 581 256 | 349 156 | 232 100 | 0 |
| Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в МАОУДОД ДЮСШ №2 МОАУДОД ДЮСШ «Спартак» | 70 000 | 20 000 | 50 000 | 0 |
| Приобретение и установка пластиковых оконных блоков в МОАУДОД ДЮСШ «Юность»; МОАУДОД ДЮСШ №1 | 850 000 | 250 000 | 0 | 600 000 |
| Проведение ремонтных работ и противоаварийных мероприятий здания спортивного павильона стадиона «Металлург» МАОУДОД ДЮСШ №2 | 615 000 | 615 000 | 0 | 0 |
| Проведение работ по ремонту спортивного зала в МАОУДОД ДЮСШ №2 (ул.Мира, 1Б) | 36 500 | 36 500 | 0 | 0 |
| Ремонт противопожарного водовода: МОАУДОД ДЮСШ №1 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| Ремонт кровли в здании МОАУДОД ДЮСШ №1 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| Приобретение огнетушителей и кронштейнов, пожарных шкафов, пожарных руковов, ручных пожарных стволов и вентилей, доводчиков, планов эвакуации, указательных табличек и наглядной агитации по ПБ для МАОУДОД ДЮСШ №2 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| Выполнение работ по расширению эвакуационного выхода из помещений 1 этажа в лестничную клетку, замене дверей на лестничной клетке 1 и 2 этажей, замене покрытия коридора 2 этажа в МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 121 548 | 60 774 | 60 774 | 0 |
| Установка противопожарного люка в МОАУДОД ДЮСШ «Спартак»; | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 |
| Монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции в здании МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| Приобретение металлической лестницы для эвакуационного выхода со второго этажа здания АБК в МАОУДОД ДЮСШ №2. | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| Приобретение противопожарного линолеума для переоборудования путей эвакуации в МОАУДОД ДЮСШ №1. | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 |

Председатель   комитета                                           А.А.Артемьев