## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.07.2019                                г. Новотроицк                                          № 1032-п

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение (сброс) в централизованную

систему канализации г. Новотроицка

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение (сброс) в централизованную систему канализации г. Новотроицка согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Куниртаева А.Р.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк Липатова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения возникшие с 01.01.2019.

Глава муниципального образования

город Новотроицк                                                                               Д.В. Буфетов

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 01.07.2019 № 1032-п |
| --- | --- |

Установление нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод

для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение (сброс) в централизованную систему канализации г. Новотроицка

1. Настоящие нормативы распространяется на Абонентов, осуществляющих сброс сточных вод и загрязняющих веществ в городскую систему канализации, за исключением потребителей коммунальной услуги по водоотведению (физических лиц), управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих сброс сточных вод в результате оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и (или) жилых домах.

2. Нормативы состава сточных вод для Абонентов, осуществляющих сброс сточных вод и загрязняющих веществ (далее - ЗВ) в городскую систему канализации, принимаются на основании: нормативов допустимого сброса ЗВ в р. Урал, установленных для ООО «УКХ» ранее, максимального содержания ЗВ в сточных водах при сбросе в р. Урал, установленного Решением о предоставлении водного объекта в пользование и действующего в настоящий период, с учетом эффективности удаления ЗВ очистными сооружениями.

3. Настоящие нормативы распространяются на ранее существующие правоотношения и правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года (для отдельной категории Абонентов).

4. Абоненты, допустившие превышение нормативов состава сточных вод два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения, и абоненты, допустившие однократное  превышение нормативов состава сточных вод  в три и более раза, обязаны в течение 90 календарных дней со дня уведомления  абонента организацией, ООО «УКХ», о таком нарушении разработать план снижения сбросов и утвердить его после согласования с территориальным органом федерального органа исполнительной  власти, осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, если объект абонента соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору), или с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в иных случаях), а также с ООО «УКХ», и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом. Иные абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов.

5. Требования к содержанию плана снижения сбросов, порядок и сроки его согласования, основания для отказа в согласовании плана снижения сбросов устанавливаются Правительством Российской Федерации, проведение работ, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

Исчисление платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных

нормативов состава сточных вод и взимание указанной платы с абонентов.

1. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести в ООО «УКХ», плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В отношении загрязняющих веществ, сброшенных в централизованную систему водоотведения, внесение абонентами платы за негативное воздействие на  окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты не осуществляется.

2. Порядок исчисление платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и порядок взимания указанной платы устанавливаются с учетом необходимости обеспечения компенсации платежей ООО «УКХ», за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, расходов ООО «УКХ», на выполнение функций по исчислению платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, выставлению счетов и сбору с абонентов указанной платы, а также расходов на возмещение вреда, причиненного водному объекту, в случае не выявления абонента, допустившего сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, или иного лица, допустившего сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения (канализации), приведший к причинению вреда водному объекту.

3. В случае проведения абонентом, мероприятий по обеспечению предотвращения превышения им абонентов состава сточных вод, включенных в план снижения сбросов,  настоящего Федерального закона, плата абонента за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод уменьшается на величину фактически произведенных абонентом затрат на реализацию таких мероприятий в порядке, установленным правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Контроль состава и свойства сточных вод абонента, выполнения абонентом плана снижения сбросов.

1. Контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляется ООО «УКХ», либо уполномоченной ею организацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонентов, категории которых определены правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, подают в ООО «УКХ»,  декларацию о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации), в которой, в частности, указываются фактические состав и свойства сточных вод абонента, определяемые в порядке, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. Анализ проб сточных вод осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, если объект абонента соответствует критериям определение объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору), или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в иных случаях) вправе использовать данные анализа проб сточных вод при проведении проверок в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

3. В случае, если у абонента, по истечении 90 календарных дней со дня уведомления абонента, ООО «УКХ», о превышении нормативов состава сточных вод два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения или об однократном превышении нормативов состава сточных вод в три и более раза отсутствует разработанный и утвержденный в установленном порядке план снижения сбросов, а также в случае неисполнения таким абонентом плана снижения сбросов в установленный этим планом срок или в случае неоднократного (два раза в течение одного года) недопуска абонентом представителей организации, осуществляющей водоотведение, к месту отбора проб сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации), для проведения в установленном порядке контроля их состава и свойств  ООО «УКХ», в течение пятнадцати календарных дней по истечении указанных сроков или с даты второго не допуска информирует об этом территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор  (в случае, если объект абонента соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору), или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в иных случаях).

4. Информация, является основанием для проведения территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, или органом исполнительной власти субъектом Российской Федерации проверки абонента, привлечение его к ответственности порядка, установленном законодательством Российской Федерации.

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для  объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение (сброс)  в централизованную

систему канализации г. Новотроицка

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ (ЗВ) в сточных водах | Нормативы состава сточных вод Абонентов при приеме в горколлектор,не более, мг/л | Нормативно- допустимый сброс ЗВ в р. Урал для ООО «УКХ», максимальное содержание ЗВ в сточных водах при сбросе в р. Урал, установленное Решением о предоставлении водного объекта в пользование, мг/л | Эффективность очистки (задержания) ЗВ на сооружениях биологической очистки, от___ до, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 120,0 | 3,0 | 80-95 |
| 2 | Азот аммонийный | 1,0 | 0,5 | 40-50 |
| 3 | Нитриты (по азоту) | 0,1 | 0,08 | 0-25 |
| 4 | Нитраты | 10,17 | 10,17 | 0 |
| 5 | Железо | 0,3 | 0,1 | 50-70 |
| 6 | Цинк | 0,01 | 0,005 | 40-50 |
| 7 | Медь | 0,002 | 0,00057 | 60-80 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,12 | 0,0421 | 50-60 |
| 9 | Сульфаты | 138,0 | 100 | 0-5 |
| 10 | Хлориды | 249,0 | 196,6 | 0-5 |
| 11 | Кальций | 105,8 | 88,02 | 30-50 |
| 12 | Магний | 47,3 | 37,15 | 30-50 |
| 13 | Фосфаты (по фосфору) | 0,25 | 0,2 | 20-40 |
| 14 | Сухой остаток | 932,51 | 932,51 | - |
| 15 | БПК5 | 84,6 | 2,0 | 60-95 |
| 16 | АПАВ | 0,045 | 0,025 | 60-90 |

Примечание: Загрязняющие вещества, не указанные в таблице, к сбросу в горколлектор запрещены.